### Объявление о проведении закупа медицинских изделий,

###  способом запроса ценовых предложений № 7

### г. Кокшетау 3 февраля 2021 год

1. **Заказчик:** Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, 020000 Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева -1 объявляет о проведении закупа следующих товаров:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Лота** | **Наименование закупаемых товаров** | **Техническая характеристика** | **Ед. измерен.** | **Кол-во, объем** | **Цена за единицу, тенге** | **Сумма, выделенная для закупок** |
|
| **1** | Маска ларингеальная, размер 5 (>70кг) | Ларингеальная маска для обеспечения проходимости дыхательных путей. Классическая ларингеальная маска для взрослых большая, размер 5 (более 70кг) с манжетой резистентной к закиси азота, анатомической формы с низкофрикционным концом, твердая задняя панель для облегченного введения маски, на воздуховоде маски информация: о размере маски, о массе пациента (определяет размер), о объёме шприца для надутия манжеты - от правильного выбора шприца зависит давление в манжете, которое не должно превышать 60см Н2О. Линия раздувания манжеты интегрирована в стенку воздуховода. Клапан-индикатор подкачивания и определения состояния манжеты снабжен депрессором красного цвета (цвет определяет тип маски) для выравнивания давления в манжете. Прозрачный воздуховод с жестким проксимальным коннектором 15М для подсоединения контура дыхательного имеет симметричные приливы мониторинга положения манжеты и не смещающей отстыковки контура. Материал: маска выполнена из имплантационного нетоксичного ПВХ, с манжетой резистивной к закиси азота. упаковка: индивидуальная, стерильная, 20 шт.  | шт | 5 | 7 899,00 | 39 495,00 |
| **2** | Воздуховод. Размер 2 (8,0см). Зелёный | Воздуховод для обеспечения проходимости дыхательных путей и прохождения дыхательных газов в легкие пациента при анестезии, вентиляции и реанимационных действиях (без герметизации перехода гортань-трахея). Воздуховод орофарингеальный с ограничительным эллиптическим кольцом, с анатомическим изгибом, с изолированным воздуховодным каналом эллиптического сечения. Воздуховод орофарингеальный цельнолитой, с обязательным наличием атравматичного термопластичного наконечника из отдельного синтетического атравматичного материала спаянного с основной частью воздуховода. Размер 2 (ISO 8,0 см), цвет зелёный, вес не более 9,7 г. Материал: полипропилен, эластомер. упаковка: клинически чистая, 100 шт.  | шт | 500 | 303,00 | 151 500,00 |
| **3** | Воздуховод. Размер 3 (9,0см). Цвет оранжевый | Воздуховод для обеспечения проходимости дыхательных путей и прохождения дыхательных газов в легкие пациента при анестезии, вентиляции и реанимационных действиях (без герметизации перехода гортань-трахея). Воздуховод орофарингеальный с ограничительным эллиптическим кольцом, с анатомическим изгибом, с изолированным воздуховодным каналом эллиптического сечения. Воздуховод орофарингеальный цельнолитой, с обязательным наличием атравматичного термопластичного наконечника из отдельного синтетического атравматичного материала спаянного с основной частью воздуховода. Размер 3 (ISO 9,0 см), цвет оранжевый, вес не более 11,4 г. Материал: полипропилен, эластомер. упаковка: клинически чистая, 80 шт.  | шт | 500 | 370,00 | 185 000,00 |
| **4** | Воздуховод. Размер 4 (10,0см). Цвет красный | Воздуховод для обеспечения проходимости дыхательных путей и прохождения дыхательных газов в легкие пациента при анестезии, вентиляции и реанимационных действиях (без герметизации перехода гортань-трахея). Воздуховод орофарингеальный с ограничительным эллиптическим кольцом, с анатомическим изгибом, с изолированным воздуховодным каналом эллиптического сечения. Воздуховод орофарингеальный цельнолитой, с обязательным наличием атравматичного термопластичного наконечника из отдельного синтетического атравматичного материала спаянного с основной частью воздуховода. Размер 4 (ISO 10,0 см), цвет красный, вес не более 13,8 г. Материал: полипропилен, эластомер. упаковка: клинически чистая, 90 шт.  | шт | 500 | 370,00 | 185 000,00 |
| **5** | Воздуховод. Размер 5 (12,0см). Фиолетовый | Воздуховод для обеспечения проходимости дыхательных путей и прохождения дыхательных газов в легкие пациента при анестезии, вентиляции и реанимационных действиях (без герметизации перехода гортань-трахея). Воздуховод орофарингеальный с ограничительным эллиптическим кольцом, с анатомическим изгибом, с изолированным воздуховодным каналом эллиптического сечения. Конструкция цельнолитая из разнородных материалов: пластик с термопластичным интегрированными в пластик покрытием на ограничительном кольце, загубнике, дистальном кончике воздуховода и с внутренней стороны воздуховода. Размер 5 (ISO 12,0 см), цвет фиолетовый, вес не более 15,2 г. Материал: полипропилен, эластомер. упаковка: клинически чистая, 70 шт.  | шт | 50 | 425,00 | 21 250,00 |
| **6** | Набор для катетеризации крупных сосудов, одноканальный, 7 F, длина (см) 8,10,15,18,20,30,32, стерильный однократного применения  |  Состав набора: Однопросветный Центральный Венозный Катетер. С интегральными линиями вытяжения, замком удлинительной линии, боковыми отверстиями и интегральными крылышками для подшивания. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан, мягкий атравматичный кончик. Длина - 16, 20 см; Диаметр - 14, 16 Ga.Проводник 0,032 дюйм Х 45, 60см; (прямой гибкий и J образный кончики); фиксатор катетера мягкий; пункционная игла 18Ga / 6.35 cм; шприц 5 мл; сосудистый расширитель; фиксатор катетера жесткий; Зажим катетера. Возможность поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра Размер и тип катетера по заявке Заказчика. | шт | 400 | 5 000,00 | 2 000 000,00 |
| **7** | Набор для катетеризации крупных сосудов, одноканальный, 8 F, длина (см) 8,10,15,18,20,30,32, стерильный однократного применения  |  Состав набора: Однопросветный Центральный Венозный Катетер. С интегральными линиями вытяжения, замком удлинительной линии, боковыми отверстиями и интегральными крылышками для подшивания. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан, мягкий атравматичный кончик. Длина - 16, 20 см; Диаметр - 14, 16 Ga.Проводник 0,032 дюйм Х 45, 60см; (прямой гибкий и J образный кончики); фиксатор катетера мягкий; пункционная игла 18Ga / 6.35 cм; шприц 5 мл; сосудистый расширитель; фиксатор катетера жесткий; Зажим катетера. Возможность поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра Размер и тип катетера по заявке Заказчика. | шт | 400 | 5 000,00 | 2 000 000,00 |
| **8** | Набор трёхканальный для катетеризации крупных сосудов размером 8F, длиной (см) 10, 15, 20 стерильный, однократного применения  | Трехпросветный Центральный Венозный Катетер c мягким атравматичным кончиком, зажимами линий соединения, прокалываемыми колпачками. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 20 см; Диаметр - 8,5 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032 дюйм Х 60см с прямым и j-образным кончиком; Катетер на игле 20G; Игла 18Gaх6,35см; Тканевой расширитель; Шприц 5мл; Мягкий и жесткий фиксаторы катетера. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. | шт | 100 | 7 000,00 | 700 000,00 |
| **9** | Тепловлагообменник для трахеостом  | Тепловлагообменник для пациентов для сохранения тепла и влаги в дыхательной смеси при спонтанном дыхании. Тепловлагообменник типа "искусственный нос" для трахеостомы, с герметичной крышкой - портом для санации трахеи и бронхоскопии, с кислородным шарнирным штуцером (угол поворота 120 град), соединение 15М. Возврат влаги не менее 26мг /л, сопротивление потоку при 30 л/мин не более 0,2см Н2О, при 60 л/мин не более 0,7см Н2О, объём не более 19мл, масса не более 8г. Применим для пациентов с дыхательным объёмом в диапазоне 50 - 100 мл. Форма - цилиндрическая. Размеры: максимальный диаметр не более 26 мм, высота (длина) цилиндра не более 42 мм. Материал: полипропилен, полиэтилен, гигроскопичная пористая мембрана, без латекса. упаковка: индивидуальная, клинически чистая или стерильная. В упаковочном ящике 25 шт. | шт | 100 | 729,00 | 72 900,00 |
| **10** | Соединитель гибкий угловой шарнирный 22F-15F с эластичным портом | Соединители между дыхательным контуром и эндотрахеальной трубкой - (двойной колпачок Flip top 7,6 мм с дополнительной заглушкой) - для контуров | шт | 65 | 1 300,00 | 84 500,00 |
| **11** | Натронная известь канистра 5л, цветоиндикация (белый-фиолетовый) | Абсорбент углекислого газа, содержащий гидроксид щелочного металла , для поглощения углекислого газа в закрытом реверсивном контуре дыхательном . Абсорбент углекислого газа натронная известь, частицы сферической формы 2-4 мм для оптимального распределения в абсорбере и увеличения площади поглощения, производительность более 130 л/кг, содержание пыли 0,2%, твердость 97%, сопротивление потоку (60 л/мин) менее 1,5см Н2О, канистра 5л (масса не менее 4,25кг), цветоиндикация: белый-фиолетовый. Состав: гидроокись кальция – 93,5%, гидроокись натрия – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, относительная влажность не менее 15,9%. упаковка: клинически чистая, 2шт.  | канистра | 35 | 15 000,00 | 525 000,00 |
| **12** | Мешок резервный 2,0л с горловиной 22F | Мешок резервный для дыхательного анестезиологического контура для увеличения инспираторного потока, ИВЛ, мониторинга и ограничения давления. Объём 2 л с горловиной 22F, овальной формы. Материал: эластомер, не содержит латекса. упаковка: индивидуальная, клинически чистая,10 шт.  | шт | 40 | 2 135,00 | 85 400,00 |
| **13** | Держатель для маски CPAP средней /большой взрослой | Держатель - фиксатор - маскодержатель. Маскодержатель для масок дыхательного контура средних/больших взрослых, эластомерный, с подголовником с профилированными вырезами: круговой центральный и шесть элепсовидных узких, с четырьмя фиксирующими эластомерными перфорированными ремнями длиной не менее 23 см, 23 отверстия перфорации, шаг перфорации не более 1,0см. Материалы: эластомер специальный. упаковка индивидуальная, клинически чистая, 12шт.  | шт | 30 | 4 129,00 | 123 870,00 |
| **14** | Соединительное устройство-стилет для интубации 10Fr (3,3мм) (Интубационный стилет для эндотрахеальных трубок) | Стилет для интубации, размер 10 Fr.-стилет для интубации, размер 10 Френч (наружный диаметр 3.3 мм). Используется совместно эндотрахеальной (интубационной) трубкой (ЭТТ) с внутренним диаметром не менее 4,0 мм и предназначен для формирования и поддержания её формы (конфигурации). Масса не более 5,5 г. Сердечник стилета выполнен из алюминия, который покрыт оболочкой из поивинихлорида. Проксимальный кончик атравматичен (закруглен). Дистальный конец имеет петлю для удержания при извлечении из ЭТТ. Длина изделия (без учета длины петли) не менее 33 см. На упаковкаовкаовку и непосредственно на корпус стилета нанесена информация в соответствии с регистрационным удостоверением: о наименовании фирмы-производителе, о наименовании (торговом знаке) изделия, диаметре в миллиметрах и френчах, знак о запрете повторного использования. Поставляется в индивидуальной стерильной упаковкаовкаовке. В упаковкаовкаовочном ящике 10 шт. | шт | 100 | 2 500,00 | 250 000,00 |
| **15** | Соединительное устройство-стилет для интубации 14Fr (4,7мм) |  Стилет для интубации, размер 14 Fr.- стилет для интубации, размер 14 Френч (наружный диаметр 4,6 мм) . Используется совместно эндотрахеальной (интубационной) трубкой (ЭТТ) с внутренним диаметром не менее 5,0 мм и предназначен для формирования и поддержания её формы (конфигурации). Масса не более .... г. Сердечник стилета выполнен из алюминия, который покрыт оболочкой из поивинихлорида. Проксимальный кончик атравматичен (закруглен). Дистальный конец имеет петлю для удержания при извлечении из ЭТТ. Длина изделия (без учета длины петли) не менее 33 см. На упаковкаовкаовку и непосредственно на корпус стилета нанесена информация в соответствии с регистрационным удостоверением: о наименовании фирмы-производителя, о наименовании (торговом знаке) изделия, диаметре в миллиметрах и френчах, знак о запрете повторного использования. Поставляется в индивидуальной стерильной упаковкаовкаовке.  | шт | 100 | 2 500,00 | 250 000,00 |
| **16** | Система закрытая аспирационная эндотрахеальная для взрослых, 24 часа, размер катетера 4,0 мм (12 Fr) | Система закрытая аспирационная для взрослых обеспечивает удаление жидкости (мокроты, гноя, секрета) из дыхательных путей через эндотрахеальную трубку во время ИВЛ по закрытой методике без отключения пациента от дыхательного контура. Время использования системы - 24 часа. Длина системы не менее 540 мм. Номинальный размер аспирационного катетера 4,0 мм (12 Fr). Катетер промаркирован по глубине введения от 10 см до 40 см с шагом 2 см. На дистальном окончании системы расположен двойной угловой шарнирный коннектор для соединения системы с эндотрахеальной трубкой 15 мм (по типу F) и контуром дыхательным 15 мм (по типу М). На коннекторе выполнен ирригационный канал в виде трубки длиной 5,0-6,0 см с угловым соединением на коннектор и портом с клапаном под шприц с соединением типа луер. Порт закрыт фиксированным колпачком. Защитный прозрачный рукав исключает контакт с аспирационным катетером, позволяет легко прочитать метки на аспирационном катетере. На проксимальном окончании выполнен клапан вакуум-контроля с нажимной крышкой управления вакуумом и распорным предохранителем. Предохранитель предотвращает непроизвольное нажатие крышки управления вакуумом. Система снабжена съемником клиновидным для безопасного отсоединения системы от трубки. На проксимальном окончании системы выполнен соединитель типа "елочка" с колпачком для подключения трубки от системы отрицательного давления. Максимальный диаметр соединителя «ёлочка» 7 мм. В комплектлекте: наклейки с указанием дней недели и соединительная трубка 15F/22F. Материалы: полиэтилен, полипропилен, АБС-пластик, поливинилхлорид, силикон, термоэластопласт, бутадиен-нитрильный каучук (не содержит латексный каучук), нержавеющая сталь. упаковка индивидуальная, стерилизовано с применением окиси этилена.  | шт | 20 | 10 603,00 | 212 060,00 |
| **17** | Система закрытая аспирационная эндотрахеальная для взрослых, 24 часа, размер катетера 4,7 мм (14 Fr) | Система закрытая аспирационная для взрослых обеспечивает удаление жидкости (мокроты, гноя, секрета) из дыхательных путей через эндотрахеальную трубку во время ИВЛ по закрытой методике без отключения пациента от дыхательного контура. Время использования системы - 24 часа. Длина системы не менее 540 мм. Номинальный размер аспирационного катетера 4,7 мм (14 Fr). Катетер промаркирован по глубине введения от 10 см до 40 см с шагом 2 см. На дистальном окончании системы расположен двойной угловой шарнирный коннектор для соединения системы с эндотрахеальной трубкой 15 мм (по типу F) и контуром дыхательным 15 мм (по типу М). На коннекторе выполнен ирригационный канал в виде трубки длиной 5,0-6,0 см с угловым соединением на коннектор и портом с клапаном под шприц с соединением типа луер. Порт закрыт фиксированным колпачком. Защитный прозрачный рукав исключает контакт с аспирационным катетером, позволяет легко прочитать метки на аспирационном катетере. На проксимальном окончании выполнен клапан вакуум-контроля с нажимной крышкой управления вакуумом и распорным предохранителем. Предохранитель предотвращает непроизвольное нажатие крышки управления вакуумом. Система снабжена съемником клиновидным для безопасного отсоединения системы от трубки. На проксимальном окончании системы выполнен соединитель типа "елочка" с колпачком для подключения трубки от системы отрицательного давления. Максимальный диаметр соединителя «ёлочка» 7 мм. В комплектлекте: наклейки с указанием дней недели и соединительная трубка 15F/22F. Материалы: полиэтилен, полипропилен, АБС-пластик, поливинилхлорид, силикон, термоэластопласт, бутадиен-нитрильный каучук (не содержит латексный каучук), нержавеющая сталь. упаковка индивидуальная, стерилизовано с применением окиси этилена. | шт | 20 | 10 603,00 | 212 060,00 |
| **18** | Система закрытая аспирационная трахеостомическая для взрослых l, 24 часа, размер катетера 4,0 мм (12 Fr) | Система закрытая аспирационная для взрослых обеспечивает удаление жидкости (мокроты, гноя, секрета) из дыхательных путей через трахеостомическую трубку во время ИВЛ по закрытой методике без отключения пациента от дыхательного контура. Время использования системы - 24 часа. Длина системы не менее 305 мм. Номинальный размер аспирационного катетера 4,0 мм (12 Fr). Катетер промаркирован по глубине введения от 6 см до 25 см с шагом 1 см. На дистальном окончании системы расположен двойной угловой шарнирный коннектор для соединения системы с трахеостомической трубкой 15 мм (по типу F) и контуром дыхательным 15 мм (по типу М). На коннекторе выполнен ирригационный канал в виде трубки длиной 5,0-6,0 см с угловым соединением на коннектор и портом с клапаном под шприц с соединением типа луер. Порт закрыт фиксированным колпачком. Защитный прозрачный рукав исключает контакт с аспирационным катетером, позволяет легко прочитать метки на аспирационном катетере. На проксимальном окончании выполнен клапан вакуум-контроля с нажимной крышкой управления вакуумом и распорным предохранителем. Предохранитель предотвращает непроизвольное нажатие крышки управления вакуумом. Система снабжена съемником клиновидным для безопасного отсоединения системы от трубки. На проксимальном окончании системы выполнен соединитель типа "елочка" с колпачком для подключения трубки от системы отрицательного давления. Максимальный диаметр соединителя «ёлочка» 7 мм. В комплектлекте: наклейки с указанием дней недели и соединительная трубка 15F/22F. Материалы: полиэтилен, полипропилен, АБС-пластик, поливинилхлорид, силикон, термоэластопласт, бутадиен-нитрильный каучук (не содержит латексный каучук), нержавеющая сталь. упаковка индивидуальная, стерилизовано с применением окиси этилена. | шт | 30 | 10 603,00 | 318 090,00 |
| **19** | Система закрытая аспирационная трахеостомическая для взрослых 24 часа, размер катетера 4,7 мм (14 Fr) | Система закрытая аспирационная для взрослых обеспечивает удаление жидкости (мокроты, гноя, секрета) из дыхательных путей через трахеостомическую трубку во время ИВЛ по закрытой методике без отключения пациента от дыхательного контура. Время использования системы - 24 часа. Длина системы не менее 305 мм. Номинальный размер аспирационного катетера 4,7 мм (14 Fr). Катетер промаркирован по глубине введения от 6 см до 25 см с шагом 1 см. На дистальном окончании системы расположен двойной угловой шарнирный коннектор для соединения системы с трахеостомической трубкой 15 мм (по типу F) и контуром дыхательным 15 мм (по типу М). На коннекторе выполнен ирригационный канал в виде трубки длиной 5,0-6,0 см с угловым соединением на коннектор и портом с клапаном под шприц с соединением типа луер. Порт закрыт фиксированным колпачком. Защитный прозрачный рукав исключает контакт с аспирационным катетером, позволяет легко прочитать метки на аспирационном катетере. На проксимальном окончании выполнен клапан вакуум-контроля с нажимной крышкой управления вакуумом и распорным предохранителем. Предохранитель предотвращает непроизвольное нажатие крышки управления вакуумом. Система снабжена съемником клиновидным для безопасного отсоединения системы от трубки. На проксимальном окончании системы выполнен соединитель типа "елочка" с колпачком для подключения трубки от системы отрицательного давления. Максимальный диаметр соединителя «ёлочка» 7 мм. В комплекте: наклейки с указанием дней недели и соединительная трубка 15F/22F. Материалы: полиэтилен, полипропилен, АБС-пластик, поливинилхлорид, силикон, термоэластопласт, бутадиен-нитрильный каучук (не содержит латексный каучук), нержавеющая сталь. упаковка индивидуальная, стерилизовано с применением окиси этилена. | шт | 30 | 10 603,00 | 318 090,00 |
| **20** | комплект, в составе: зубная ирригационно-аспирационная щётка, полимерная игла с расширителем – 1 шт., пустая закрытая ампула OroFill – 1 шт. | комплект, в составе: зубная ирригационно-аспирационная щётка, 1 шт., полимерная игла с расширителем – 1 шт., пустая закрытая ампула OroFill – 1 шт.; предназначен для чистки зубов с возможностью ирригации ротовой полости и аспирации содержимого ротовой полости. Длина щетки 22,7 см. Конструкция щетки составная разборная. Внутренняя полость щетки представляет собой ирригационный канал, который заканчивается соединительным коннектором для подсоединения аспирационной трубки. Тело щетки длиной 12,5 см с чистящей головкой длиной 1,6 см с щетинками. На головке щетки имеется 1 ирригационное отверстие длиной 0,8 см. Рукоятка щетки длиной 12,2 см. Внешний диаметр соединительного патрубка – 5,6 мм, внутренний – 4,1 мм. Полимерная игла предназначена для заполнения раствором или прокола ампулы, используемой с зубной ирригационно-аспирационной щеткой OroCare Select. Длина иглы – 0,75 см, высота кромки гребня – 0,4 см. Игла имеет порт подачи типа Iuer. Пустая закрытая ампула OroFill предназначена для ирригации раствора в ротовую полость. Объем ампулы 14 мл. Материал щетки – полиэтилен, материал щетины – полиэтилен, материал иглы – полилак, материал ампулы – полиэтилен. Размеры заданы номинальными значениями. Предельные отклонения могут составлять не более 5%. комплектлект предназначен для одноразового использования. Не содержит латекса, фталатов и других потенциально опасных веществ. упаковка индивидуальная, клинически чистая.  | шт | 100 | 2 500,00 | 250 000,00 |
| **21** | Зонд Блэкмора, размер 21 СН | Зонд Блэкмора (зонд для остановки кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода) представляет собой трубку с двумя баллонами, закругленным дистальным концом с отверстиями для аспираци и контроля эффективности гемостаза. Размер 21 СН (для взрослых). Желудочный (дистальный) баллон круглой формы, пищеводный (проксимальный) - цилиндрической. В стенку зонда с двух сторон интегрированы линии раздувания баллонов с депрессорами (синего и белого цвета). Белый депрессор служит для раздувания желудочного баллона, синий - пищеводного. Материал: ПВХ, не содержит фталаты. упаковка индивидуальная, стерильная (стерилизация этилен-оксидом).  | шт | 15 | 21 206,00 | 318 090,00 |
| **22** | Калоприемник для стомы  | Калоприемник для пациентов со стомой диаметром от 20 до 60 мм. одноразовый  | шт | 1100 | 2 700,00 | 2 970 000,00 |
| **23** | Наборы для продленной эпидуральной анестезии в комплекте | Эпидуральный катетер 20G /1000,атравматичный конусовидный кончик, три латеральных отверстия. Материал полиамид, без латекса и пластификаторов.Эпидуральная игла Perican со срезом Туохи 18G 1,3 х 80мм. антибактериальный фильтр 0,2 мкм. Устойчивый к давлению до 7 Бар. коннектор катетера. LOR шприц утраты сопротивления 8мл. Не содержит Латекс. Стерильный однократного применения.  | наб | 40 | 4 500,00 | 180 000,00 |
| **24** | Надгортанный воздуховод, размер 4 (50-70кг) | Воздуховод надгортанный для обеспечения проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время операций, а также, при неудавшейся интубации, в экстренных случаях, может использоваться в качестве проводника и т.п. Прозрачный воздуховод, вводимый в ротоглотку с мягкой нераздуваемой манжетой из термопластичного гелеподобного эластомера, с блокатором надгортанника, с встроенным защитным усилением воздуховода, уплощенная и вогнутая форма проксимальной части воздуховода выполняет роль ротового стабилизатора, с 15-миллиметровым коннектором 15М, желудочным каналом с проксимальным портом, размер 4 (для пациентов с массой тела 50-90 кг, для проведения эндотрахеальной трубки 7,0мм, для назогастрального зонда 12Fr). Утечка отсутствует (при давлении в контуре до 40 см Н2О). Вес 58,6 гр. Маркировка на корпусе воздуховода: размера, весовой категории, идеального уровня положения зубов. Материалы: полиэтилен высокого давления, полипропилен, эластомер специальный. упаковка: индивидуальная, стерильная, жёсткий, профилированный футляр. Вес брутто не более 127 г, вес нетто не более 58,6 г. В упаковочном ящике 25шт.  | шт | 5 | 13 000,00 | 65 000,00 |
| **25** | Надгортанный воздуховод, размер 5 (>70кг) | Воздуховод надгортанный для обеспечения проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время операций, а также, при неудавшейся интубации, в экстренных случаях, может использоваться в качестве проводника и т.п. Прозрачный воздуховод, вводимый в ротоглотку с мягкой нераздуваемой манжетой из термопластичного гелеподобного эластомера, с блокатором надгортанника, с встроенным защитным усилением воздуховода, уплощенная и вогнутая форма проксимальной части воздуховода выполняет роль ротового стабилизатора, с 15-миллиметровым коннектором 15М, желудочным каналом с проксимальным портом, размер 5 (для пациентов с массой тела более 90 кг, для проведения эндотрахеальной трубки 8,0мм, для назогастрального зонда 14Fr). Утечка отсутствует (при давлении в контуре до 40 см Н2О). Вес 58,6 гр. Маркировка на корпусе воздуховода: размера, весовой категории, идеального уровня положения зубов. Материалы: полиэтилен высокого давления, полипропилен, эластомер специальный. упаковка: индивидуальная, стерильная, жёсткий, профилированный футляр. Вес брутто не более 149 г, вес нетто не более 72,2 г. В упаковочном ящике 25 шт. | шт | 5 | 13 000,00 | 65 000,00 |
| **26** | Наборы для закрытого плеврального и грудного дренажа по Матису. | Тонкостенная пункционная игла с укороченым срезом 3,35 \* 78 мм, катетер из полиуретана Цертон 2,7мм, длина 450мм, ренгенокострастный защитная заглушка, защитный чехол для катетора, двойной возвратный клапан с коннектором , пакет для сбора жидкости 2,0 л. шприц 60 мм.ю Люэр лок , 3х ходовой кран белый с удлиненной линией 10 см. | наб | 30 | 27 580,00 | 827 400,00 |
| **27** | Оригинальный удлинитель, 150см | Оригинальные линии стандарт 1,5 мм; длиной 150 см. Коннекторы Luer lock. Без ДЭГФ. Люэр Лок. Не содержит фталатов. Устойчивы к давлению до 4 бар. Материал ПВХ. | шт | 6000 | 250,00 | 1 500 000,00 |
| **28** |  набор для плевральной полости № 1 | набор для плевральной полости пункционная игла 1,8х80мм, удлинитель с винтовым коннектором, трехкомплектонентный шприц 60мл Люер Лок, трехходовой кран, пакет для сбора жидкости 2 л, соединительная трубка 90 см  | наб | 200 | 5 025,00 | 1 005 000,00 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **14 914 705,00** |

1. **Место поставки товара**: г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева, 1. Склад МИ.
2. **Срок поставки товара:** Срок поставки, согласно заявок Заказчика до 31 декабря 2021 года. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с даты подачи заявки Заказчика. г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева, 1. Склад МИ. В цену товара входит поставка, транспортировка, разгрузка и складирование товара в помещение склада.
3. **Условия поставки:** Доставить товар на склад своим транспортом по количеству, качеству, ассортименту указанным в данном объявлении, в указанные сроки.
4. Пакет документов с ценовыми предложениями представить в срок с 4 февраля до 11 февраля 2021 года, до 11 ч 00 мин включительно, по адресу: 020000 Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева -1, бухгалтерия, кабинет государственных закупок. Окончательный срок подачи ценовых предложений до 11 часов 00 минут 11 февраля 2021 года. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11 часов 15 минут 11 февраля 2021 года по адресу г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева -1, бухгалтерия, кабинет государственных закупок.
5. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил 1729.

**Глава 4 Правил 1729:**

**К закупаемым лекарственным средствам и медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:**

1) наличие регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих, входящих в состав медицинского изделия и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения);

2) лекарственные средства и медицинские изделия, хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

5) лекарственные средства, медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении или приглашении на закупку.

6) лекарственные средства или медицинские изделия по ценовому предложению потенциального поставщика не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на лекарственные средства, а также предельных цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.

**7.** Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

**8.**  При осуществлении закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений. Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.

**9.** Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 10 настоящего объявления, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

**10. Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:**

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа)

5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";

6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 Правил 1729;

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

**11.** Заказчик в течение трех календарных дней после дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа, составляемый по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

 **12.** В течение пяти рабочих дней со дня получения победитель подписывает договор закупа, либо письменно уведомляет заказчика или организатора закупа о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора закупа, договора на оказание фармацевтических услуг считается отказом от его заключения (уклонение от заключения договора). Срок рассмотрения разногласий не должен превышать двух рабочих дней.

**Директор: Жаров Н. К.**

### Форма ценового предложения

### Ценовое предложение потенциального поставщика

### (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № \_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание |  |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |  |
| 2 | Страна происхождения |  |
| 3 | Завод-изготовитель |  |
| 4 | Единица измерения |  |
| 5 | Цена \_\_\_ за единицу в \_\_\_ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |  |
| 6 | Количество |  |
| 7 | Общая цена, в \_\_\_\_\_\_\_ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Печать (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.

|  |  |
| --- | --- |
| **тәсілімен сатып алу туралы** **№ \_\_\_\_ шарт****Көкшетау қ. «\_\_\_» \_\_\_\_\_2021 ж.**Ақмола облыстық денсаулық сақтау басқармасы жанындағы **«Көпбейінді облыстық аурухана» ШЖҚ МКК**, әрі қарай **Тапсырыс беруш**і деп аталатын, бірінші тараптан **Жарғы** негізінде әрекет ететін **директор Жаров Нұрлан Қаирұлы** тұлғасынд\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 Қаулысымен бекітілген тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесі және 2021 жылы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тәсілімен сатып алу қорытындысы туралыхаттама негізінде\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_осы Шарт жасалынды (бұдан әрі – Шарт) және төмендегідей келісімге келді:1. Жеткізуші тауарды Шарт талаптарына сәйкес, осы Шарттың қосымшаларында анықталған саны мен сапасында жеткізуі тиіс, ал Тапсырыс беруші Шарт талаптарына сәйкес тауарды қабылдайды және оған төлем жасайды.
2. **Тауарлардың** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **теңге.**

3. Осы Шартта берілген түсініктемелер төмендегідей мағына береді:1) «Келісімшарт» - дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу Ережесіне және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен өнім беруші арасында жасалған, жазбаша нысанда тіркелген, Тараптар оған барлық қосымшаларымен және толықтыруларымен бірге, сондай-ақ шартта дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуға сілтемелер бар барлық құжаттамамен қол қойылған азаматтық-құқықтық келісім;2) «Шарт бағасы» - Тапсырыс берушінің Жеткізушіге Шарт көлемінде шартта көрсетілген өзінің міндеттерін толығымен орындағаны үшін төленетін бағаны білдіреді; 3) «Тауарлар» - Шарт көлемінде Тапсырыс берушіге Жеткізушімен жеткізетін тауарлары мен қосымша қызметін білдіреді;4) Ілеспе қызметтер – тауарлар жеткізуін қамтамасыз ететін қызметтер, мысалы: тасымалдау және сақтандыру, монтажды, іске қосуды, техникалық қолдау көрсету, оқыту сияқты қосымша қызметтерді, осы Шартта қарастырылған осыған ұқсас басқа міндеттемеледі қамтиды;5) «Тапсырыс беруші» - акциялардың бақылау пакеті мемлекетте болатын мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, мемлекеттік кәсіпорындар мен акционерлік қоғамдар, сондай-ақ, солармен үлестес заңды тұлғалар; 6. «Жеткізуші» - мемлекеттік сатып алу бойынша жасалынған Шартта Тапсырушының контрагенті ретінде жүретін және Шартта көрсетілген тауарларды жеткізетін (қызмет көрсететін), жеке немесе заңды тұлға.1. Төменде көрсетілген құжаттар мен оларда келтірілген шарттар осы Шартты құрайды және оның бөлінбес бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

**1) осы Шарт;****2) сатып алынатын тауарлар тізімдемесі;****3) Техникалық спецификация****4) Шарттың орындалуын қамтамасыз ету қағидаларының 7 параграфының 10 тармағына сәйкес әлеуетті өнім беруші сатып алу туралы келісімшарттың жалпы сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ үш пайыз мөлшерінде сатып алу туралы шартқа қол қойғаннан кейін он жұмыс күні ішінде әлеуетті жеткізуші банк шотына ақша деп есептеледі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес «Евразийский Банк» АҚ , BIC EURIKZKA Клиентінің KZ 959 481 7KZ T22 030 178 немесе банк кепілдігі ретінде.**5. **Төлемақы түрі: ақша аударымы арқылы.**6. **Төлемақы мерзімі: ақша қаражатын қаржыландыруға қарай, бірақ тауар жеткізілген күннен бастап 30 күнтізбелік күннен аспайды.**6.1 **Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтініші бойынша, 15 күнтізбелік күн ішінде. Тапсырыс берушінің өтінімі телефон, ұялы байланыс құралдары арқылы немесе өнім берушінің электрондық поштасына жіберіледі****6.2.** Тауарды жеткізу орны: Көкшетау қ-сы, Р. Сабатаев к-сі, тауарды МБ қоймасына жеткізумен.**6.3.** Шарттың жарамдылығы 31.12.2021 ж. дейін. 7. Төлемақы жасау үшін қажетті құжаттар: 1) **шарттың көшірмесі немесе өнім беруші ұсынатын және оның өндіруші, ресми дистрибьютор не өндірушінің ресми өкілі мәртебесін растайтын өзге де құжаттар (Тапсырыс берушінің талабы бойынша);**2) қорларды бір тарапқа босатуға арналған шот-фактура және жүкқұжат.8. Осы шарт көлемінде жеткізілетін тауарлар немесе көрсетілетін қызметтер техникалық спецификацияда көрсетілген стандарттарға сәйкес немесе жоғары болуы тиіс.9. Жеткізуші Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе оның атынан басқа тұлғалар ұсынған Шарттың мазмұнын немесе оның ережелерін, сонымен бірге техникалық құжаттамасын, жоспарларын, сызбаларын, үлгілерін немесе ақпаратты осы Шартты орындау үшін Жеткізушінің өзі шақырған персоналдан басқа ешкімге ашпауға тиісті. Көрсетілген ақпарат шақырылған персоналға шарттық міндеттерді орындау үшін қажетті межеде жасырын ұсынылуы керек. 10. Жеткізуші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда келтірілген құжаттарды немесе ақпаратты Шартты іске асыру мақсатынан басқа жағдайда пайдалануға тиісті емес.11. Жеткізуші тауарларды зақымданудан немесе жеткізілетін соңғы нүктеге дейін тасымалдау кезінде бүлінуден сақтайтын қаптамамен қамтамасыз етуге тиісті.Қаптама тасымалдау, өңдеуден және экстремалды температураға, тұзға және тасымалдау кезінде жауын- шашынға, сондай-ақ, ашық сақтауға шектеусіз шыдамды болуы керек. Ораулы жәшіктердің габаритін және олардың салмағын анықтағанда Тауарды жеткізудің соңғы нүктесінің қашықтығы мен жол бойындағы нүктелердегі жүк көтеруші құралдардың күшін есепке алу керек 12.Жәшіктерді, сондай-ақ, құжаттарды ішінен және сыртынан буып-түйіп таңбалау Тапсырыс берушімен айқындалынған арнайы талаптарға қатаң сәйкес болуы керек.13. Тауарларды жеткізуді Тапсырыс берушімен айқындалынған арнайы талаптарға қатаң сәйкес болуы керек.:14) Жеткізуші тауарларды тендерлік құжаттаманың 1 қосымшасында көрсетілген талаптарына сәйкес белгіленген пунктке дейін жеткізуді жүзеге асырады. Осы тауарларды белгіленген пунктке дейін тасымалдауды Жеткізуші төлейді, ал осымен байланысты шығындар Шарт құнына кіреді.15. Осы Шарттың шеңберінде Жеткізуші тендерлік құжаттамада көрсетілген қызметтерді ұсынуы тиіс.16. Ілеспе қызметтер бағалары Шарт құнына кіргізілуі тиіс.17. Тапсырыс беруші Жеткізушімен сатылатын немесе өндірілетін қосалқы бөлшектер туралы ақпаратты, атап айтқанда жеткізушіден сатып алу үшін таңдаған қосалқы бөлшектердің бағасы мен номенклатурасын талап етуі мүмкін және осы қосалқы бөлшектерді кепілдік мерзімі өткеннен кейін пайдалану. 18. Жеткізуші қосалқы бөлшектердің өндіруін тоқтату кезінде,а) Тапсырыс берушіні қажетті санында қажетті сатып алуды жасауға мүмкіндік беру үшін алдағы өндірісті тұқырту туралы күнілгері хабардар етуі міндетті.б) қажеттілігіне қарай өндірісті тұқыртудан кейін Тапсырыс берушіге қосалқы бөлшектердің сызбаларын, жоспарларын және техникалық ерекшелікке тегін ұсынуы тиіс.19. Жеткізуші, егер Шартпен басқасы қарастырылмаған, Шарт шеңберінде жеткізілген тауарлар материалдар мен құрылымдардың соңғы модификацияларын қамтып көрсететін жаңа, пайдаланылмаған, ең жаңа немесе сериялы модельдер болып табылады. Бұдан әрі Жеткізуші осы Шарт бойынша жеткізілген тауарларда Тапсырыс берушінің елі үшін дағдылы жағдайларда жеткізілген тауарларды қалыпты пайдалану кезінде жұмыстар, материалдар мен құрылымдармен байланысты ақаулықтар болмауы тиіс. Тапсырыс берушімен ұсынылған техникалық спецификацияға сәйкес Жеткізушімен өндірілген материалдар мен құрылымдарда ақаулықтар болған жағдайда, Жеткізуші оның (Тапсырыс берушінің) техникалық ерекшелігінде Тапсырыс берушінің жіберілген олқылықтары үшін жауапты болмайды.20. Ол кепілдік нақты жағдайларға байланысты, тауар партиясын немесе оның бөлшегін Шартта көрсетілген ақтық белгіленген пункте жеткізуден кейін тауардың барлық жарамдылық мерзімі ішінде жарамды.21. Тапсырыс беруші осы кепілдікке байланысты туындаған барлық дау-дамай жайында Жеткізушіге жазбаша түрде жедел мәлімдеуге міндетті.22. Тауар жарамсыз болып қалғаны туралы хабарламаны алғаннан кейін Жеткізуші болжалды жөндеудің мерзімін және тауардың істен шығуының себептерін анықтау үшін хабарламаны алған мезеттен бастап 72 (жетпіс екі) сағаттан аспайтын мерзімінде білікті маманның шығуын қаматамасыз етеді. Жеткізуші дайындаушы зауыт өндірілген түйіндер мен қосалқы бөлшектерді пайдаланып жөндеуді өткізуі тиіс немесе Тапсырыс беруші жағынан шығындарсыз ақаулы тауарды немесе оның бөлігін бір айдың ішінде ауыстыру.23. Егер Жеткізуші мәлімет ала отырып, кемістікті Тапсырыс берушінің талап еткен мрзімінде түзетпейтін болса, Тапсырыс беруші Жеткізуші есебінен кемістікті жою бойынша Шарт бойынша Тапсырыс берушіге қатысты басқа құқылықтарға зияны тимейтін қажетті санкциялар мен шаралар қолдана алады.24. Жеткізілген тауарлар үшін Жеткізушіге Шарттың 5 және 6 тармағында көрсетілген мерзімде және түрде төлемақы төленеді.25. Тапсырыс берушінің Шартта көрсетілген баға Жеткізушінің өтінішінде көрсетілген бағаға сәйкес болуы керек.26. Екі жақ тарапынан қол қойылған жазбаша өзгерістерден басқа Шарт құжаттарында ешқандай ауытқуларға немесе өзгерістерге (сызбалар, жобалар, арту әдістері, орамы, жеткізілетін орны немесе жеткізушінің көрсететін қызметі және т.б.) жол берілмейді.27. Егер кез келген өзгеріс Жеткізушіге Шарт бойынша жеткізу үшін қажетті тауардың кез келген бөлік құнының төмендеуіне немесе мерзіміне әкелер болса, онда Шарт бағасы немесе жеткізу кестесі, немесе екеуі де түзетіледі, ал Шартқа сәйкестендірілген түзетулер енгізіледі. Осы баптың шеңберінде түзетулер жасау үшін Жеткізушінің барлық сұрақтары Тапсырыс берушіден өзгерістер енгізулер туралы бұйрық алынған күннен бастап 30(отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.28. Осы шарт бойынша Тапсырыс берушімен алдын ала жазбаша түрде келісім болмайынша, Жеткізуші өз міндеттерін не бөліктеп, не толығымен ешкімге де бермеуі тиіс.29. Тауарларды жеткізу және қызмет көрсету Жеткізуші баға кестесінде көрсетілген кестеге сәйкес жүзеге асыруы тиіс.30. Жеткізуші жағынан жеткізудің орындалуын кідірту тұрақсыздық айыбын төлеуіне әкеп соқтырады.31. Егер Шартты орындау мерзімінде Жеткізуші кез келген сәтте Тауарды мерзімінде жеткізу және қызмет көрсету үшін бөгет жасайтын жағдайға кездесер болса, онда Жеткізуші шұғыл түрде Тапсырыс берушіге кешігу фактісі жайында, оның ұзақтығы және себебтері туралы жазбаша мәлімдеме жіберуі керек. Жеткізушіден мәлімдеме алынған соң Тапсырыс беруші жағдайды бағамдауы қажет және өз қалауына қарай, Жеткізушімен жеткізу мерзімін ұзартуы мүмкін; бірақ ондай жағдайда ондай ұзарту екі тараппен Шарт мәтініне түзету енгізу арқылы бекітілуі керек.32. Форс-мажорлық жағдайларды қоспағанда, егер Өнім беруші тауарларды Шартта көзделген мерзімдерде жеткізе алмаса, Тапсырыс беруші шарт шеңберінде өзінің басқа құқықтарына нұқсан келтірмей, Шарттың бағасынан мерзімі өткен әрбір күн үшін жеткізілмеген тауар сомасының 0,1% - ы мөлшерінде, бірақ мерзімінде жеткізілмеген немесе тауардың мерзімдерін бұза отырып жеткізілген тауар құнының 10% - ынан аспайтын соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегеріп тастайды.33. Жеткізуші Шарттың орындалуын өз қамтамасыз етуден айырылмайды және тұрақсыздық айыбын төлеуге жауапты болмайды, сондай-ақ егер Шарт орындалуының кідіртуі форс-мажорлық жағдайының нәтижесінде пайда болса Шарт талаптарының орындалмауы күшінен Шарт бұзылады.34. Осы Шарт мақсаты үшін «форс-мажор» Жеткізуші тарапынан дұрыс есептелуіне немесе тиянақсыздығына байланысты емес және күтпеген жерден туындайтын қадағалау мүмкін болмайтын жағдайлар болып табылады. Ондай жағдайларға әскери әрекеттер, табиғи немесе апаттық сұрапылдарға эпидемия, карантин және тауарларды жеткізуге эмбарго жатады және тек онымен ғана шектеліп қомауы мүмкін.35. Форс-мажорлық жағдайлар туындағанда Жеткізуші шұғыл түрде Тапсырыс берушіге туындаған жағдайлар мен оның себебтері туралы жазбаша түрде мәлімдеме жіберуі керек. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазба түрдегі нұсқау түспейтін болса, Жеткізуші Шарт бойынша барынша мақсатты түрде өз міндеттерін орындауын жалғастыра береді және Шартты орындау үшін форс-мажорлық жағдайға байланысты болмайтын балама әдістерін қарастырады.36. Тапсырыс беруші әрі қарай орындалуы пайдасыз болатын болса, кез келген уақытта Жеткізушіге жазбаша түрде мәлімдеме жолдау арқылы Шартты бұза алады. Егер Тапсырыс беруші банкротқа немесе төлемақы беруге қабылетсіздікке ұшыраса, Жеткізуші кез келген уақытта Тапсырыс берушіге жазбаша түрде мәлімдеме жолдау арқылы Шартты бұза алады. Бұл жағдайда шарт дереу бұзылады да,Тапсырыс берушінің Жеткізушіге қатысты ешқандай қаржылық міндеті болмайды.37. Тапсырыс беруші әрі қарай орындалуы пайдасыз болатын болса, кез келген уақытта Жеткізушіге жазбаша түрде мәлімдеме жолдау арқылы Шартты бұза алады. Мәлімдемеде Шарттың бұзылу себебтері көрсетілуі керек, жойылған келісімдік міндеттер көлемі, сондай-ақ, Шарттың бұзылу мерзімінің күшіне енетін уақыты айтылуы керек.38. Шарт осындай жағдайларда жойылатын болса, Жеткізуші Шарт бойынша бұзылуына байланысты нақты шығындары үшін бұзылған күніне төлемақы талап етуге құқылы. Тапсырыс беруші мен Жеткізуші Шарт бойынша және соған байланысты араларында туындаған барлық дау-дамайлар мен мәселелерді келіссөз жүргізу арқылы шешімін табу үшін барынша күш салуға тиісті.39. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Жеткізуші Шарт бойынша дау-дамайларын шешпейтін болса, екі тараптың кез келгені осы мәселелерді Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес шешуді талап ете алады.40. Шарт мемлекеттік және/немесе орыс тілінде жасалынады. Егер Шарттың екінші жағы шетелдік ұйым болар болса, онда екінші дана Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамаларына сәйкес сол елдің тіліне аударылуы мүмкін. Шарт сотта қаралуы қажет болған жағдайда Шарттың мемлекеттік немесе орыс тіліндегі данасы қарастырылады. Шартқа қатысты барлық хат алмасулар мен екі тараптың арасындағы басқа құжаттардың бәрі осы шарттарға сәйкес болуы керек.41. Шартқа сәйкес бір жақтың екінші жаққа жолдаған кез келген мәлімдемесі хат, жедел хат, телекс немесе факс түрінде соңынан түпнұсқасын ұсыну аарқылы жіберіледі.42. Мәлімдеме жеткізілген соң немесе күшіне енгізілетін күні (егер мәлімдемеде көрсетілген болса), солардан қай мерзімі кешірек болуына байланысты, күшіне енеді.43. Салықтар және басқа да бюджетке міндетті төлемақылар Қазақстан Республикасының салық заңнамаларына сәйкес төленуі тиіс**44. Тараптардың деректемелері:****Тапсырыс беруші:** **Ақмола облыстық денсаулық сақтау басқармасы жанындағы «Көпбейінді облыстық аурухана» ШЖҚ МКК**Көкшетау қ-сы, Сабатаев к.,1 БСН 180 640 031 670 ЖСК KZ 799 481 7KZ T22 030 175 БСН EURIKZKA «Евразийский Банк» АҚ тел: (8-7162) 26-95-85 **Директор** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.К. Жаров****Жеткізуші:** | Договор №\_\_\_о закупках способомг. Кокшетау «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года. ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице директора Жарова Нурлана Каировича,с одной стороны, действующий на основании Устава и  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, действующего на основании **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, на основании ПП РК от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее - Правила), и протокола итогов закупа медицинских изделий **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, способом проведения **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** по закупу медицинских изделий, прошедшего в 2021 году заключили настоящий Договор закупа (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:1. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.
2. Общая стоимость **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:
4. Договор – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;
5. цена Договора означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;
6. товары - товары и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора;
7. сопутствующие услуги - услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие, например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором;
8. Заказчик – государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия и акционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, а также аффилиированные с ними юридические лица;
9. Поставщик - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.
10. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
11. настоящий Договор;
12. перечень закупаемых товаров; (приложение 1).
13. Техническая спецификация.
14. В соответствии с п.100 параграфа 7 Правил. обеспечение исполнения Договора вносится потенциальным Поставщиком в течение десяти рабочих дней после подписания сторонами договора о закупе в размере трех процентов от общей суммы договора о закупках равную \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ виде залога денег на банковский счет Заказчика № KZ 959 481 7KZ T22 030 178 в АО «Евразийский Банк», БИК EURIKZKA либо в виде банковской гарантии, в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

5. Форма оплаты: перечисление. 6. Сроки выплат: по мере финансирования денежных средств, но не более 30 календарных дней с даты поставки товара.6.1Срок поставки: согласно заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней. Заявка Заказчика направляется по средствам телефонной, сотовой связи или на электронную почту Поставщика.6.2. Место поставки товара: г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева, 1, с доставкой товрара на склад МИ.6.3. Срок действия договора с даты подписания Договора и до 31.12.2021 г.7. Необходимые документы, предшествующие оплате: 1. копия договора или иные документы, представляемые поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя (по требованию Заказчика);
2. счет-фактура и накладная на отпуск запасов на сторону.

8.Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.9.Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.10.Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.11.Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в приложении 1 к тендерной документации. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.12.Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.13.Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых товаров.14.Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении 1 к тендерной документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.15.В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации.16.Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.17.Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.18.Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.19.Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.20.Эта гарантия действительна в течение всего срока годности товара последоставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.При поставке товара Поставщик предоставляет документы в соответствии с п. 20 главы 4 Правил.21.Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.22.После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семидесяти двух) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.23.Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.24.Оплата Поставщику за поставленные товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Договора.25.Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его тендерной заявке.26.Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.27.Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.28.Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.29.Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен.30.Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит выплате неустойки.31.Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора поставщиком; в этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст договора.32.За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1% от суммы недопоставленного товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не поставленного в срок товара или поставленного с нарушением сроков товара.33.Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.34.Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.35.При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступают иные письменные инструкции, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.36.Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.37.Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.38.Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.39.Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.40.Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже рассматривается экземпляр Договора на государственном или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.41.Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.42.Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.43.Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.**44. Адреса и реквизиты сторон:****Заказчик:** **ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области** г. Кокшетау, ул. Сабатаева, 1. БИН 180 640 031 670ИИК KZ 799 481 7KZ T22 030 175БИК EURIKZKA АО «Евразийский Банк», г. Кокшетау тел.:8(7162) 26-95-85**Директор****Н. К. Жаров\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Поставщик:** |

Приложение № 1 к типовому Договору №

 от 2021 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование закупаемых товаров** | **Ед. измерен.** | **Кол-во**  | **Цена за ед.** | **Сумма** |
| **1** |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |
|  |

***Перечень закупаемых товар***

 **Общая сумма Договора:**