### Объявление о проведении закупа медицинских изделий на 2022 год

### способом запроса ценовых предложений № 3

### г. Кокшетау 14 декабря 2021 год

1. **Заказчик:** Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, 020000 Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева -1 объявляет о проведении закупа следующих

товаров:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование закупаемых товаров** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол-во, объем** | **Цена за единицу, тенге** | **Сумма, выделенная для закупок** |
|
| **1** | Катетер для эмболектомии | Катетер для эмболектомии Одноканальные № 3 Длина 40, 60 и 80см | шт | 50 | 22 000,00 | 1 100 000,00 |
| **2** | Катетер для эмболектомии | Катетер для эмболектомии Одноканальные № 4 Длина 40, 60 и 80см | шт | 50 | 22 000,00 | 1 100 000,00 |
| **3** | Катетер для эмболектомии | Катетер для эмболектомии Одноканальные № 5 Длина 40, 60 и 80см | шт | 50 | 22 000,00 | 1 100 000,00 |
| **4** | Воск костный хирургический | Воск костный хирургический, стерильный, нерассасывающийся, однократного применения, в пластинах по 2,5 гр. Нерассасывающийся стерильный хирургический материал – костный воск, состоящий из следующих комплектонентов: белый пчелиный воск - не менее 75% по массе, твердый парафин - не менее 15% по массе, изопропилпальмитат - не менее 10% по массе. Для использования в качестве местного гемостатического средства при кровотечении из губчатого вещества кости. Имеет белый цвет и поставляется в твердом виде, пластинки по 2,5 гр. Групповая упаковка (коробка) содержит не менее 24 индивидуальных упаковкаовкаовок. Герметичная (полиэтилен или другой материал), предохраняющая содержимое от влаги. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. | шт | 300 | 1 400,00 | 420 000,00 |
| **5** | Антимикробная стерильная разрезаемая пленка (Барьерная пленка) 34х35 | Антимикробная стерильная разрезаемая операционная пленка для долгосрочных операций с йодофором, оранжевого цвета, воздухопроницаемые, высокоадгезивные, размером 34смх35см. Индивидуально упакована в герметично закрытую вакуумную упаковку из фольги, максимально предельное значение вакуумного давления для упаковке составляет 15inHgA. В коробке 10 штук. | шт | 80 | 4 908,00 | 392 640,00 |
| **6** | Картридж с окисью этилена/Steri-Gas картриджи с ЭО для стерилизатора 3М | Картридж для работы в стерилизаторах объемом камеры 136 л, представляет собой герметично закрытый металлический баллончик однократного применения с весом брутто около 130 г, содержащий не менее 100 г 100% ЭО. Картриджи с ЭО по 12 штук размещены в картонных коробках, снабженных этикеткой. На каждом картридже и на этикетке каждой коробки указаны дата изготовления и регистрационный номер. Картридж имеет маркировку зеленого цвета, которая является кодом соответствия изделия стандарту ЕРА (Агенство по защите окружающей среды). Остаточный срок годности не менее 60% на дату поставки. Требуется документ, разрешающий ввоз на территорию РК от производителя ввиду специальных требований к перевозке и хранению. Наличие технического сервисного обслуживания на территории РК с предоставлением сертификата инженера, прошедшего обучение не позднее 2016 года. | шт | 80 | 9 775,00 | 782 000,00 |
| **7** | Индикатор стерильности химический для газового стерилизатора Steri-Vac № 240 | Индикаторная полоска для этиленоксидной стерилизации. Химический индикатор представляет собой бумажную полоску на которую нанесена химическая индикаторная краска, цвет которой при воздействии оксида этилена (ОЭ) в процессе стерилизации меняется на диаметрально противоположный цвет (красный/зеленый). Каждая полоска перфорирована посередине, чтобы в случае необходимости можно было использовать более короткую полоску. В коробке 240 штук. | шт | 50 | 25 185,00 | 1 259 250,00 |
| **8** | Пластмасса - универсальный высококачественный клей и покрытие. | Пластмасса - универсальный высококачественный клей и покрытие, дающее после шлифования и полирования декоративную влагонепроницаемую поверхность | шт | 3 | 8 500,00 | 25 500,00 |
| **9** | Зажим с атравматической нрезкой изогнутый зажим по Дебейки 150 мм | Изогнутый зажим по Дебейки, с атравматической насечкой, длинной 150 мм | шт | 2 | 120 000,00 | 240 000,00 |
| **10** | Зажимы типа Бульдог Атравматическая сосудистая клемма прямая 50 мм | Атравматическая сосудистая клемма прямая, длинной 50 мм | шт | 6 | 35 000,00 | 210 000,00 |
| **11** | Зажимы типа Бульдог Атравматическая сосудистая клемма изогнутая 50 мм | Атравматическая сосудистая клемма изогнутая, длинной 50 мм | шт | 6 | 35 000,00 | 210 000,00 |
| **12** | Пинцеты по Дебейки с атравматической насечкой 200 мм | Пинцеты по Дебейки, с атравматической насечкой, ширина бранши 2 мм, длинной 200 мм | шт | 6 | 35 000,00 | 210 000,00 |
| **13** | Пинцеты по Дебейки с атравматической насечкой 240 мм | Пинцеты по Дебейки, с атравматической насечкой, ширина бранши 2 мм, длинной 240 мм | шт | 6 | 40 000,00 | 240 000,00 |
| **14** | Сетка хирургическая нерассасывающаяся 10 х 15 (см) | Сетка хирургическая нерассасывающаяся 10 х 15 (см) сверхлегкая имплантируемая сетка, которая служит для усиления ослабленных тканей. Сетка изготовлена из монофиламентной полипропиленовой нити, сплетенной в тонкую, эластичную и стабильную сетку. После имплантации сетка адаптируется к продольным и поперечным движениям тела пациента. С синими направляющими линиями, окрашенными фталоцианином меди (Phtalocyaninato (2-) copper). Сетка не имеет каких-либо независимых фармакологических свойств. Биостабильна, не деградирует. Значение продольной прочности на растяжение 48 Н/см. Значение поперечной прочности на растяжение 28 Н/см. Структура вязаная, белая/прозрачная, вес 36 г/м2. Размер пор 1 мм. 3D пористость 89%. Толщина 0,39 мм. Размеры сетки: 10х15 см. Прямоугольная. Поставляется стерильной в коробках по 5 штук. Каждая сетка имеет индивидуальную первичную упаковку. Стерилизована оксидом этилена. Этикетка на первичной упаковке содержит следующую информацию: коммерческое название и химический состав, артикул, срок годности, серийный номер, размер, форма, структура пор, производитель, матричный код, штрих-код, 4 наклейки для отслеживания, метод стерилизации, маркировка СЕ. Этикетка на коробке содержит следующую информацию: коммерческое название и химический состав, артикул, срок годности, серийный номер, количество штук в упаковке, размер, форма, вес, структура пор, производитель, матричный код, штрих-код, маркировка СЕ. | шт | 15 | 28 107,00 | 421 605,00 |
| **15** | Сетка хирургическая нерассасывающаяся 20 х 20 (см) | Сетка хирургическая нерассасывающаяся, 20 х 20 (см). Сетка хирургическая нерассасывающаяся сверхлегкая имплантируемая сетка, которая служит для усиления ослабленных тканей. Сетка изготовлена из монофиламентной полипропиленовой нити, сплетенной в тонкую, эластичную и стабильную сетку. После имплантации сетка адаптируется к продольным и поперечным движениям тела пациента. С синими направляющими линиями, окрашенными фталоцианином меди (Phtalocyaninato (2-) copper). Сетка не имеет каких-либо независимых фармакологических свойств. Биостабильна, не деградирует. Значение продольной прочности на растяжение 48 Н/см. Значение поперечной прочности на растяжение 28 Н/см. Структура вязаная, белая/прозрачная, вес 36 г/м2. Размер пор 1 мм. 3D пористость 89%. Толщина 0,39 мм. Размеры сетки: 20 х 20 см. Квадратная. Поставляется стерильной в коробках по 5 штук. Каждая сетка имеет индивидуальную первичную упаковку. Стерилизована оксидом этилена. Этикетка на первичной упаковке содержит следующую информацию: коммерческое название и химический состав, артикул, срок годности, серийный номер, размер, форма, структура пор, производитель, матричный код, штрих-код, 4 наклейки для отслеживания, метод стерилизации, маркировка СЕ. Этикетка на коробке содержит следующую информацию: коммерческое название и химический состав, артикул, срок годности, серийный номер, количество штук в упаковке, размер, форма, вес, структура пор, производитель, матричный код, штрих-код, маркировка СЕ. | шт | 10 | 38 785,00 | 387 850,00 |
| **16** | Сетка хирургическая нерассасывающаяся 6 х 14 (см) | Сетка хирургическая нерассасывающаяся 6 х 14 (см) сверхлегкая имплантируемая сетка, которая служит для усиления ослабленных тканей. Сетка изготовлена из монофиламентной полипропиленовой нити, сплетенной в тонкую, эластичную и стабильную сетку. После имплантации сетка адаптируется к продольным и поперечным движениям тела пациента. С синими направляющими линиями, окрашенными фталоцианином меди (Phtalocyaninato (2-) copper). Сетка не имеет каких-либо независимых фармакологических свойств. Биостабильна, не деградирует. Значение продольной прочности на растяжение 48 Н/см. Значение поперечной прочности на растяжение 28 Н/см. Структура вязаная, белая/прозрачная, вес 36 г/м2. Размер пор 1 мм. 3D пористость 89%. Толщина 0,39 мм. Размеры сетки: 6 х 14 см. Специальной формы (без отверстия). Поставляется стерильной в коробках по 5 штук. Каждая сетка имеет индивидуальную первичную упаковку. Стерилизована оксидом этилена. Этикетка на первичной упаковке содержит следующую информацию: коммерческое название и химический состав, артикул, срок годности, серийный номер, размер, форма, структура пор, производитель, матричный код, штрих-код, 4 наклейки для отслеживания, метод стерилизации, маркировка СЕ. Этикетка на коробке содержит следующую информацию: коммерческое название и химический состав, артикул, срок годности, серийный номер, количество штук в упаковке, размер, форма, вес, структура пор, производитель, матричный код, штрих-код, маркировка СЕ. | шт | 15 | 23 973,00 | 359 595,00 |
| **17** | Дренаж размер F 15 (5,0) | Дренаж размер F 15 (5,0) используется для отведения инфицированной желчи наружу и санации желчных протоков. Латексная трубка длиной 300 мм, специальная Т-образная форма. Без рентгенконтрастной полосы. Наружный диаметр 5,0 Размер 15 Внутренний диаметр 3,0 Длина 300 | шт | 10 | 8 000,00 | 80 000,00 |
| **18** | Дренаж, размер F 21 (7,0) | Дренаж, размер F 21 (7,0) используется для отведения инфицированной желчи наружу и санации желчных протоков. Латексная трубка длиной 300 мм, специальная Т-образная форма. Без рентгенконтрастной полосы. Наружный диаметр 7,0 Размер 21 Внутренний диаметр 4,0 Длина 300 | шт | 10 | 8 000,00 | 80 000,00 |
| **19** | Дренажная система размер 15 | Дренажная система размер 15 с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности. Дренаж типа используется в хирургии и травматологии для пассивного и активного дренирования полостей и послеоперационных ран. − изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; − длина 500 мм; − открытый дистальный конец; − перфорация дистального конца на протяжении 75 мм; − рентгенконтрастная полоса вдоль трубки; − стерилизовано оксидом этилена. Диаметр 8,0 мм, размер 15, длина 500 мм. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм. | шт | 50 | 2 900,00 | 145 000,00 |
| **20** | Дренажная система размер 18 | Дренажная система размер 18 с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности. Дренаж используется в хирургии и травматологии для пассивного и активного дренирования полостей и послеоперационных ран. − изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида; − длина 500 мм; − открытый дистальный конец; − перфорация дистального конца на протяжении 75 мм; − рентгенконтрастная полоса вдоль трубки; − стерилизовано оксидом этилена. Диаметр 8,0 мм, размер 18, длина 500 мм. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм. | шт | 20 | 2 900,00 | 58 000,00 |
| **21** | Холедохолитоэкстрактор размер 6 | Баллонный холедохолитоэкстрактор для удаления небольших конкрементов из желчных протоков. Полиэтиленовая трубка длиной 420 мм. Закругленный атравматичный конец. Рентгенконтрастность по всей длине. Специальные метки на шине катетера. Латексный баллон на дистальном конце. Диаметр 2,0 Размер 6 Объем баллона до 2,5 мл Длина 420 мм | шт | 10 | 9 500,00 | 95 000,00 |
| **22** | Холедохолитоэкстрактор размер 8 | Баллонный холедохолитоэкстрактор для удаления небольших конкрементов из желчных протоков. Полиэтиленовая трубка длиной 420 мм. Закругленный атравматичный конец. Рентгенконтрастность по всей длине. Специальные метки на шине катетера. Латексный баллон на дистальном конце. Диаметр 2,0 Размер 8 Объем баллона до 3,7 мл Длина 420 мм | шт | 10 | 9 500,00 | 95 000,00 |
| **23** | Зонд интубационный для дренирования кишечника трансназальный 18 F | Зонд интубационный для дренирования тонкого кишечника трансназальный 18 F (зонд Шалькова) (трансназальный) с дополнительным каналом для ирригации. Зонд интубационный с дополнительным каналом для ирригации используется в хирургии брюшной полости для трансназального дренирования и орошения тонкого кишечника по методу Миллера-Эббота. Зонд вводится в кишечник во время операции и используется для интероперацийнной и продолженной декомпенсации. Изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного полимера; длина 2500, 3000, 3500 мм; трехканальная трубка; дополнительный канал для ирригации; закрытый дистальный конец закругленной формы; перфорация дистального конца на протяжении 105 мм; два надувных баллона в зоне перфорации; адаптер Жанэ на проксимальном конце; канюли Люэра на проксимальных концах каналов для ирригации и надувания баллонов; стерилизовано оксидом этилена | шт | 5 | 23 000,00 | 115 000,00 |
| **24** | Зонд интубационный для дренирования кишечника трансректальный 24 F | Зонд интубационный для дренирования кишечника трансназальный 24 F (зонд Шалькова) (трансректальный). Зонд интубационный трансректальный используется в хирургии брюшной полости для трансректального дренирования кишечника по методу Миллера-Эббота. Зонд вводится в кишечник во время операции и используется для интероперацийнной и продолженной декомпенсации. Изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного полимера; длина 2500 мм; диаметр F 24 (8мм); двухканальная трубка; закрытый дистальный конец закругленной формы; перфорация дистального конца на протяжении 105 мм; два надувных баллона в зоне перфорации; адаптер Жанэ на проксимальном конце; канюля Люэра на проксимальном конце канала для надувания баллонов; стерилизовано оксидом этилена | шт | 20 | 23 000,00 | 460 000,00 |
| **25** | Зонд Блэкмора, размер 21 СН | Зонд Блэкмора (зонд для остановки кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода) представляет собой трубку с двумя баллонами, закругленным дистальным концом с отверстиями для аспираци и контроля эффективности гемостаза. Размер 21 СН (для взрослых). Желудочный (дистальный) баллон круглой формы, пищеводный (проксимальный) - цилиндрической. В стенку зонда с двух сторон интегрированы линии раздувания баллонов с депрессорами (синего и белого цвета). Белый депрессор служит для раздувания желудочного баллона, синий - пищеводного. Материал: ПВХ, не содержит фталаты. Упаковка индивидуальная, стерильная (стерилизация этилен-оксидом). | шт | 30 | 17 000,00 | 510 000,00 |
| **26** | Аспиратор раневого поля размер 18, 24 | Аспиратор раневого поля с гофрированной рентгенконтрастной лентой повышенной капилярности. Аспирация раневого поля широко используется для активного удаления раневого отделяемого и сохранения влажной раневой среды для скорейшего заживления раны. Этот тип аспиратора имеет контрольное отверстие, позволяющее создавать переменное разрежение внутри трубки, что значительно повышает эффективность процедуры. Диаметр 3,0; 6,0; 8,0 мм Размер 9,0; 18,0; 24,0 Длина 2000 мм. Гофрированная рентгенконтрастная полоса изготовлена из ПВХ, длина 100 мм, ширина 10 мм. | шт | 200 | 5 160,00 | 1 032 000,00 |
| **27** | Венэкстрактор Константинова "режущий стакан" | Венэкстрактор «режущий стакан» используется в сосудистой хирургии для безопасного удаления варикозного расширения вен, особенно имеющих рубцы после воспалительных процессов. Этот вид венэкстрактора позволяет брать участок вен для аорто – коронарного и других видов шунтирования.Изготовлен из нержавеющей стали медицинского применения ; стальной проводник с двухсторонним креплением для экстрактора и ручки;длина проводника 1000 мм; диаметр проводника 1,5 мм; наконечник; 6 экстракторов «режущий стакан» диаметром 6,0; 83,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0 мм; Стальная ручка; Нестерильно. Размер по заявкеЗаказчика. | шт | 4 | 140 000,00 | 560 000,00 |
| **28** | Зажим по Холстеда | Зажим по Холстеда, гемостатический, деликатный, изогнутый, длина 125 мм. Нестерильный, многоразовый. | шт | 12 | 26 335,00 | 316 020,00 |
| **29** | Зажим по Холстеда | Зажим по Холстеда, деликатный, изогнутый зубчики 1х2, длина 125 мм. Нестерильный, многоразовый. | шт | 12 | 28 138,00 | 337 656,00 |
| **30** | Расширитель по Лангенбеку | Расширитель по Лангенбеку, длина 210 мм, глубина 40 мм, ширина 10 мм. С окончатой рукояткой. Нестерильный, многоразовый. | шт | 2 | 50 947,00 | 101 894,00 |
| **31** | Пинцет по Вауха | Пинцет по Вауха, хирургический, прямой, деликатный, зубчики 1х2, длина 200 мм. Нестерильный, многоразовый. | шт | 6 | 17 948,00 | 107 688,00 |
| **32** | Пинцет по Денис- Брауни | Пинцет по Денис- Брауни, кишечный, прямой, длина 190 мм. Нестерильный, многоразовый. | шт | 2 | 65 694,00 | 131 388,00 |
| **33** | Пинцет по Джефферсону | Пинцет по Пинцет по Джефферсону, хирургический, прямой, тонкий, зубчики 1х2, длина 180 мм. Нестерильный, многоразовый. | шт | 2 | 46 610,00 | 93 220,00 |
| **34** | Канюля по Де Бейки | Канюля по Де Бейки, аспирационная, диаметр 5 мм, дл трубки диаметром 9 мм, длина 270 мм, нестерильная, многоразовая. | шт | 1 | 72 657,00 | 72 657,00 |
| **35** | Набор из двух расширителей по У.С. Армий | Набор из двух расширителей по У.С. Армий двусторонних 26х15/43х15-23х15/40х15 мм, нестерильный, многоразовый | шт | 2 | 50 497,00 | 100 994,00 |
| **36** | Пинцет по Кушингу | Пинцет по Кушингу, деликатный, прямой, с насечкой, длина 200 мм. С плоской пружинной рукояткой. Нестерильный, многоразовый. | шт | 6 | 17 556,00 | 105 336,00 |
| **37** | Элеватор по Виллигеру | Элеватор по Виллигеру, костный, тупоконечный, ширина 5 мм, длина 165 мм. Нестерильный, многоразовый | шт | 2 | 27 159,00 | 54 318,00 |
| **38** | Расширитель по Адсону | Расширитель по Адсону, для ламинэктомии, с подвижными сочленениями, длина 325 мм, зубчики 5х4, полуострые, с кремальерой, нестерильный, многоразовый | шт | 2 | 314 597,00 | 629 194,00 |
| **39** | Кусачки лигатурные | Кусачки лигатурные, для спиц/винтов/болтов диаметром до 5 мм, общая длина 470 мм, с удлиненными рукоятками. Применяются в травматологии, ортопедии, спиной хирургии и других смежных дисциплинах. Нестерильные, многоразовые. | шт | 1 | 591 600,00 | 591 600,00 |
| **40** | Молоток по Бергману | Молоток по Бергману, диаметр 45 мм, длина 245 мм, вес 300 г. С рукояткой из термостойкого материала. Нестерильный, многоразовый. | шт | 1 | 153 518,00 | 153 518,00 |
| **41** | Расширитель по Адсону | Расширитель по ADSON(автор), самоудерживающийся, детский, полуострый, зубчики 3х4, длина 140 мм, с подвижными шарнирными браншами. Нестерильный, многоразовый. | шт | 2 | 270 119,00 | 540 238,00 |
| **42** | Игольница с 7 секциями | Игольница с 7 секциями, размеры 150 мм х 90 мм х 10 мм, перфорированная. Нестерильная, многоразовая. | шт | 1 | 78 208,00 | 78 208,00 |
| **43** | Ножницы для снятия гипсовых повязок с обычным лезвием 180мм | Ножницы для гипса 20см – Длина инструмента 200мм. 2 рычага пересекающихся на расстоянии 120мм от конца рычагов, закончены овальными кольцами с радиусом R10мм, длиной 16мм. Рабочая часть ножниц – тесно пересекающиеся острые губки шириной 2мм, длиной 70мм. Губки расположены под углом 135° к рычагам. Материал изготовления: Медицинская антикоррозийная сталь, соответствующая стандарту ISO 7153-1. | шт | 3 | 35 041,00 | 105 123,00 |
| **44** | Иглодержатель по Матье с кремальерой 170 мм | Иглодержатель по Матье рабочая поверхность с обра­боткой по технологии "Дурогрип", стандартный. Рабочие части прямые, с твердосплавными карбид вольфрамовыми вставками (пластинами) на рабочих поверхностях ,с насечкой 0,5 мм. Рукоятка по Матье , пружинного типа, с замком по Матье, маркирована золотым цветом. Общая длина инструмента 170 мм. Предназначен для применения в комплекте с шовным материалом 3/0. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. Нестерильные, многоразовые. | шт | 3 | 135 726,00 | 407 178,00 |
| **45** | Иглодержатель по Матье, стандартный с кремальерой 200 мм | Иглодержатель по Матье рабочая поверхность с обра­боткой по технологии "Дурогрип", стандартный. Рабочие части прямые, с твердосплавными карбид вольфрамовыми вставками (пластинами) на рабочих поверхностях ,с насечкой 0,5 мм. Рукоятка по Матье, пружинного типа, с замком по Матье, маркирована золотым цветом. Общая длина инструмента 200 мм. Предназначен для применения в комплекте с шовным материалом 3/0. Изготовлен из высококачественной медицинской стали. Нестерильные, многоразовые. | шт | 2 | 144 034,00 | 288 068,00 |
| **46** | Скоба для скелетного вытяжения R=80 мм, R=90 мм, R=100 мм. | Рамка для скелетного вытяжения (малая, средняя, большая) предназначена для закрепления и натяжения спиц при лечении переломов и заболеваний конечностей методом скелетного вытяжения. Должна состоять из двух частей, соединенных в верхней точке подвижной неразборной клёпкой. Высота 100 мм, 160 мм, 220 мм, ширина между винтами фиксаторами спиц при параллельном раскрытии частей рамки 90 мм, 120 мм, 150 мм, должна быть возможность раскрытия рамки в диапазоне от 60 мм до 160 мм между винтами фиксаторами спиц. На расстоянии 40 мм от винтов фиксаторов спиц, должны находиться кронштейны с резьбовым отверстием, соединенным между собой стержнем с обратной резьбой, при помощи которого можно регулировать ширину раскрытия рамки. Справа и слева на расстоянии 20 мм от соединительной клепки частей рамки должны располагаться два отверстия для стальных колец, к которым фиксирован крючок для подвешивания рамки. Рамки должны быть изготовлены из стали 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. На наружных поверхностях не должно быть дефектов в виде трещин, заусенцев, забоин. Шероховатость наружных поверхностей деталей должна быть не более 0,32 мкм по ГОСТ 2789. | шт | 10 | 70 000,00 | 700 000,00 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **16 602 738,00** |

1. **Место поставки товара**: г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева, 1. Склад МИ.
2. **Срок поставки товара:** Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с даты подачи заявки Заказчика. г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева, 1 Склад МИ. В цену товара входит поставка, транспортировка, разгрузка и складирование товара в помещение склада.
3. **Условия поставки:** Доставить товар на склад своим транспортом по количеству, качеству, ассортименту указанным в данном объявлении, в указанные сроки.
4. Пакет документов с ценовыми предложениями представить в срок **с 15 декабря до 23 декабря 2021 года, до 11 ч 00** мин включительно, по адресу: 020000 Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева -1, бухгалтерия, кабинет государственных закупок. Окончательный срок подачи ценовых предложений **до 11 часов 00 минут 23 декабря 2021 года**. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться **в 11 часов 15 минут 23 декабря 2021 года** по адресу г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева -1, бухгалтерия, кабинет государственных закупок.
5. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 Правил утвержденных постановлением Правительства РК от 4 июня 2021 года № 375.

**Глава 4 Правил 375:**

**Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования:**

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

      Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

**19) Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) пункта 18 Правил № 375, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.**

**7.** Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

**8.** Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

**8.**  При осуществлении закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений.

Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.

**9.** Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

**10.** В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

**11.** В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 13 настоящего объявления, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

**12.** При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

**13. Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:**

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа).

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

**14**. В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

**15.** Заказчик в течение трех календарных дней после дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа, составляемый по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

**16.** В течение пяти рабочих дней со дня получения победитель подписывает договор закупа, либо письменно уведомляет заказчика или организатора закупа о несогласии с его условиями или отказе от подписания.

**17.** Непредставление в указанный срок подписанного договора закупа, договора на оказание фармацевтических услуг считается отказом от его заключения (уклонение от заключения договора). Срок рассмотрения разногласий не должен превышать двух рабочих дней.

**Директор: Жаров Н. К.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 8 к приказу |
|  |  | Форма |

**Ценовое предложение потенциального поставщика**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**(наименование потенциального поставщика)**  
**на поставку лекарственного средства или медицинского изделия**

      № закупа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Способ закупа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лот № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства/медицинского изделия | Содержание  (для заполнения потенциальным поставщиком) |
| 1 | Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное непатентованное название или состав) согласно Перечню единого дистрибьютора |  |
| 2 | Характеристика согласно Перечню единого дистрибьютора |  |
| 3 | Единица измерения согласно Перечню единого дистрибьютора |  |
| 4 | Цена закупа согласно Перечню единого дистрибьютора |  |
| 5 | № Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз |  |
| 6 | Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия |  |
| 7 | Лекарственная форма (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 8 | Производитель, страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 9 | Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 10 | Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз/цена с наценкой Единого дистрибьютора | \* |
| 11 | Цена за единицу в тенге на условиях поставки DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки |  |
| 12 | Количество в единицах измерения (объем) |  |
| 13 | Сумма поставки в тенге на условиях поставки DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, на НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |  |
| 14 | График поставки |  |

      \* указывается цена потенциальным поставщиком и автоматически веб-порталом

формируется цена с учетом наценки Единого дистрибьютора

Дата "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Печать (при наличии)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 22 к приказу |
|  | Форма |

**Типовой договор закупа лекарственных средств и (или) медицинских изделий**  
**(между заказчиком и поставщиком)**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (местонахождение) | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_г. |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(полное наименование заказчика), именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование поставщика – победителя тендера) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (устава, положения) с другой стороны, на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила), и протокола об итогах закупа способом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать способ) по закупу (указать предмет закупа) № \_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ года, заключили настоящий Договор закупа лекарственных средств и (или) медицинских изделий/Договор на оказание фармацевтических услуг (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

**Глава 1. Термины, применяемые в Договоре**

      1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

      1) Договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан с соблюдением письменной формы, подписанный Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

      2) цена Договора – сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в соответствии с условиями Договора;

      3) товары – лекарственные средства и (или) медицинские изделия и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в соответствии с условиями Договора;

      4) сопутствующие услуги – услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие как, транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие обязанности Поставщика, направленные на исполнение Договора;

      5) Заказчик – местные органы государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы, военно-медицинские (медицинские) подразделения, ведомственные подразделения (организации), оказывающие медицинские услуги, а также субъекты здравоохранения, оказывающие медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;

      6) Поставщик – физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.

**Глава 2. Предмет Договора**

      2. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.

      3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

      1) настоящий Договор;

      2) перечень закупаемых товаров;

      3) техническая спецификация;

      4) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в тендерной документации или Правилах предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора).

**Глава 3. Цена Договора и оплата**

      4. Цена Договора (для ГУ указать наименование товаров согласно бюджетной программы/специфики) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге (указать сумму цифрами и прописью) и соответствует цене, указанной Поставщиком в его тендерной заявке.

      5. Оплата Поставщику за поставленные товары производиться на следующих условиях:

      Форма оплаты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (перечисление, за наличный расчет, аккредитив и иные платежи)

      Сроки выплат \_\_\_\_ (пример: % после приемки товара в пункте назначения или предоплата, или иное).

      6. Необходимые документы, предшествующие оплате:

      1) копия договора или иные документы, представляемые Поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя;

      2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (счет-фактура или акт приемки-передачи).

**Глава 4. Условия поставки и приемки товара**

      7. Товары, поставляемые в рамках Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

      8. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора.

      Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

      9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

      10. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения.

      Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения.

      При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

      11. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать законодательству Республики Казахстан.

      12. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика/организатора закупа, оговоренными в перечне закупаемых товаров.

      13. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении к тендерной документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

**Глава 5. Особенности поставки и приемки медицинской техники**

      14. Гарантийное сервисное обслуживание на поставляемую медицинскую технику действительно в течение 37 (тридцать семь) месяцев после установки и введения в эксплуатацию, стоимость гарантийного сервисного обслуживания в течение данного периода включена в цену договора и включает в себя регламентные и ремонтные работы, а также используемые при этом запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем. При этом гарантийное сервисное обслуживание продлевается на срок соразмерно периоду простоя по причине поломки, ремонта, замены узлов и комплектующих медицинской техники или на указанный период Заказчику Поставщиком предоставляется аналогичная работающая медицинская техника.

      15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации.

      16. Цены на сопутствующие услуги включены в цену Договора.

      17. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

      18. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:

      а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;

      б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.

      19. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора:

      1) являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное;

      2) не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика.

      20. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.

      21. Эта гарантия действительна в течение \_\_\_\_\_\_ дней после (указать требуемый срок гарантии) доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.

      22. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

      23. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семьдесят два) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.

      24. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

      25. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и иные) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

      26. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

**Глава 6. Ответственность Сторон**

      27. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

      28. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен.

      29. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.

      30. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по согласованию с администратором бюджетной программы, продлить срок выполнения Договора поставщиком. В этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в Договор.

      31. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.

      32. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

      33. Для целей Договора форс-мажор означает событие, не связанное с просчетом или небрежностью Стороны, и имеет непредвиденный характер неподвластное контролю любой из Сторон (стихийные бедствия, издание нормативных актов или распоряжений государственных органов, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих исполнению обязательств) при условии, что эти обстоятельства сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.

      34. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Сторона, у которой они возникли, направляет другой Стороне письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах и подтверждает их наступление соответствующими документами в течение десяти календарных дней с момента возникновения форс-мажорных обстоятельств. В этом случае действие Договора приостанавливается до прекращения форс-мажорных обстоятельств, и срок действия Договора продлевается соответственно сроку действия форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные обстоятельства как основание, освобождающее от ответственности за ненадлежащее исполнение, либо неисполнение обязательств по Договору.

      35. В случае, если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного календарного месяца, Стороны вправе принять решение о прекращении действия Договора путем заключения письменного соглашения об этом. При этом Стороны производят взаиморасчет за фактически поставленный товар.

      36. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

      37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

      Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

      38. Если в течение 21 (двадцати одного) календарного дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      39. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, а также соблюдают антикоррупционные требования согласно приложению к Договору.

**Глава 7. Конфиденциальность**

      40. Информация, предоставляемая одной Стороной для другой Стороны в результате действия Договора, является конфиденциальной сроком до 3 (трех) лет после истечения или расторжения Договора, кроме тех случаев, когда информация:

      1) во время раскрытия находилась в публичном доступе;

      2) после раскрытия другой Стороне поступает в публичное пользование путем публикации или иным образом без нарушения Договора раскрывающей Стороной (путем предоставления по запросам государственных, правоохранительных и судебных органов);

      3) во время раскрытия другой Стороной находилась во владении у Стороны и не была приобретена прямо или косвенно у такой Стороны;

      4) была получена от третьей стороны, однако такая информация не была представлена третьей стороне напрямую или косвенно со Стороны, гарантирующей конфиденциальность;

      5) представляется суду, государственным органам, частным судебным исполнителям в предусмотренных законодательством Республики Казахстан случаях.

      41. Сторона, подтверждающая свое обязательство в соответствии с Договором, возлагает на себя бремя доказывания, в случае установления нарушения такого обязательства.

**Глава 8. Заключительные положения**

      42. Договор составляется на казахском и русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в судебном порядке рассматривается экземпляр Договора на казахском или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

      43. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

      44. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

      45. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

      46. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

      45. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) либо после подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора.

      Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов и государственных учреждений): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      47. Настоящий Договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств и медицинских изделий. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.

**Глава 9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИН Юридический адрес:  Банковские реквизиты  Телефон, e-mail  Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись,  Ф.И.О. (при его наличии)  Печать (при наличии) | Поставщик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИН Юридический адрес:  Банковские реквизиты  Телефон, e-mail  Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись,  Ф.И.О. (при его наличии)  Печать (при наличии) | | |
|  | | Приложение к Типовому договору закупа лекарственных средств и (или) медицинских изделий (между Заказчиком и Поставщиком) |

**Антикоррупционные требования**

      1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

      2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования Антикоррупционного законодательства.

      3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

      4. Каждая из Сторон запрашивает у другой Стороны любые документы, содержащие сведения по исполнению настоящего Договора в целях анализа хода исполнения настоящего Договора.

      5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форме.

      6. В письменном уведомлении Сторона ссылается на факты или предоставляет материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками, агентами, представителями, посредниками и (или) субподрядчиками (соисполнителями), выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования Антикоррупционного законодательства.

      7. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать наличие деловых отношений с контрагентами, которые предположительно вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

      8. Сторона, получившая письменное уведомление в соответствии с пунктом 5 настоящего Антикоррупционного требования, в течение 10 (десяти) календарных дней проводит расследование и представляет его результаты в адрес другой Стороны.