Протокол об итогах  закупок способом из одного 
источника

ГКП на ПХВ «Многопрофильная  областная больница»                                                                                                                                                                                    «6» марта 2024 г    при управлении здравоохранения Акмолинской области

1.Организатор государственных закупок      Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области  г. Кокшетау ул. Сабатаева 1 на основании «Правил
организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» утвержденных Приказом Министерства здравоохранения РК от 07.06.2023 № 110. согластно пп.1 п.83 – «закуп способом запроса ценовых предложений признан несостоявшимся»  просит Вас принять участие в предстоящих государственных закупках способом из одного источника:

| № лота | Наименование товара | Техническая спецификация | Ед. изм. | кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Набор безлатексных трубок для артроскопической помпы (одноразовые) | Комплект одноразовых трубок. В комплект входят трубки для подачи жидкости . Трубки предназначены для подачи жидкости. Две прокалывающих иглы для пакетов с промывающей жидкостью. Трубки одноразовые. Поставляются по 10 комплектов (трубки для подачи) в упаковке. Стерильные. Трубки двудиаметральные. Мембраны измеряющие давление находятся непосредственно на устройстве крепления трубок к артроскопической помпе. Прокалывающие иглы изготовлены из пластика. Силиконовая трубка повышенной мягкости для прокачивания жидкости по трубе. Совместимость подающих трубок с артроскопическими помпами Stryker. | уп | 4 | 309 078 | 1 236 312 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1 236 312 |

2. Сумма выделенная для закупки товаров 1 236 312 (Один миллион двести тридцать шесть тысяч триста двенадцать тенге).

3. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор и, цена такого договора: ТОО «Арех Со», г. Алматы, мкр. НурАлатау, ул. Е. Рахмадиева, 35.

Сумма договора:  1 177 440 (Один миллион сто семьдесят семь тысяч четыреста сорок тенге).

Потенциальный поставщик соответствует условиям, предусмотренным пунктами 8,9 и 11 Правил.

4. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ:

1) закупить лекарственные средства у поставщика:  ТОО «Арех Со», г. Алматы, мкр. НурАлатау, ул. Е. Рахмадиева, 35.

2) Заказчику: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области в срок до 10 марта 2024 года заключить договор о государственных закупках с  ТОО «Арех Со», г. Алматы, мкр. НурАлатау, ул. Е. Рахмадиева, 35.

3) Организатору государственных закупок: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области  направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

Директор:                                     Жаров Н. К.