Протокол об итогах закупа способом из одного 
источника

ГКП на ПХВ «Многопрофильная  областная больница»                                                  «5» марта  2021 г при управлении здравоохранения Акмолинской области

1.Организатор государственных закупок      Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области  г. Кокшетау ул. Сабатаева 1 на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг  № 1729, согласно пп.1 п.116 тендер признан несостоявшимся решила закупить товары, способом из одного источника:

| № Лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация | Ед. измерен. | Кол-во, объем | Цена за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | Система ревизий вертлужной впадины для тазобедренного сустава -Тибиальный стержень короткий | Тибиальный стержень короткий изготовлен из кобальт хромового сплава CoCrMo / ISO 5832-12. Фиксация цементная. Диаметр 12мм короткий. Устанавливаются на тибиальный комплектонент с (Т0/Т0+ по Т5) Поставляется стерильным. | шт | 1 | 120 000 | 120000 |
| 67 | Система ревизий вертлужной впадины для тазобедренного сустава - Тибиальный стержень длинный | Тибиальный стержень длинный изготовлен из кобальт хромового сплава CoCrMo / ISO 5832-12. Фиксация цементная. Диаметр 12мм длинный. Устанавливаются на тибиальный комплектонент с (Т0/Т0+ по Т5) Поставляется стерильным. | шт | 1 | 120 000 | 120000 |
| 68 | Система ревизий вертлужной впадины для тазобедренного сустава - Тибиальный стержень короткий | Тибиальный стержень короткий изготовлен из кобальт хромового сплава CoCrMo / ISO 5832-12. Фиксация цементная. Диаметр 14мм короткий. Устанавливаются на тибиальный комплектонент с (Т0/Т0+ по Т5) Поставляется стерильным. | шт | 1 | 120 000 | 120000 |
| 69 | Система ревизий вертлужной впадины для тазобедренного сустава -Тибиальный стержень длинный | изготовлен из кобальт хромового сплава CoCrMo / ISO 5832-12. Фиксация цементная. Диаметр 14мм длинный. Устанавливаются на тибиальный комплектонент с (Т0/Т0+ по Т5) Поставляется стерильным. | шт | 1 | 120 000 | 120000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 480 000 |

2. Сумма выделенная для закупки товаров 480 000,00  (Четыреста восемьдесят тысяч  тенге, 00 тиын).

# 3. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор и, цена такого

# договора: ТОО «MEDICUS-M», Алматинская область, п. Отеген Батыра, ул. Калинина, 2.

Сумма договора: 480 000,00  (Четыреста восемьдесят тысяч  тенге, 00 тиын).

4. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ:

1) закупить медицинские изделия у поставщика:   ТОО «MEDICUS-M», Алматинская область, п. Отеген Батыра, ул. Калинина, 2.

2) Заказчику: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области в срок до 9 марта 2021 года заключить договор о государственных закупках с:  ТОО «MEDICUS-M».

3) Организатору государственных закупок: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области  направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

Директор:                                      Жаров Н. К.